## Table p. 1
Mėnuo | 2023 kovo
oro temperatūra oC |  | 1.6
dienolaipsniai LD |  | 508.4
UAB IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI
PATALPŲ ŠILDYMUI PATIEKTOS ŠILUMOS PER 2023 03 MĖNESĮ
KAINŲ LENTELĖ
|  | Auk |  | Šiluma pagal šilumos apskaitos prietaisus |  | Vidutinė |  | Normat.
Adresas |  | štų sk. | Šildomas plotas, m² | Kaina Eur/kWh | Šiluma kWh/m² | kaina Eur/m² |  | kaina Eur/m²
Miestas | Dūkštas
Aušros g. 8 |  | 3 | 536.79 | 0.0769 | 7.5171 |  | 0.57805 | 0.89892
Aušros g. 9 |  | 2 | 457.27 | 0.0769 | 15.1696 |  | 1.1665 | 2.3258
Bažnyčios g. 20 |  | 2 | 551.52 | 0.0769 | 13.2606 |  | 1.0197 | 1.327
Laisvės g. 7 |  | 3 | 766.33 | 0.0769 | 11.9428 | * | 0.91842 | 0.89892
Vasario 16-osios g. 1 |  | 2 | 360.33 | 0.0769 | 24.1639 |  | 1.8582 | 2.3258
Vasario 16-osios g. 2 |  | 1 | 61 | 0.0769 | 12.9508 |  | 0.9959 | 2.5755
Vasario 16-osios g. 3 |  | 2 | 401.01 | 0.0769 | 20.9794 |  | 1.6133 | 2.3258
Vasario 16-osios g. 5 |  | 2 | 84.2 | 0.0769 | 3.8005 |  | 0.29228 | 2.3258
Vasario 16-osios g. 8 |  | 2 | 611.94 | 0.0769 | 12.7119 |  | 0.97756 | 1.327
Iš viso: Dūkštas |  |  | 3830.39 | 0.0769 | 13.9532 |  | 1.073 | 1.327
Miestas | Ignalina
Ateities g. 6 |  | 2 | 213.65 | 0.0769 | 9.1688 |  | 0.70508 | 1.327
Ateities g. 10 |  | 4 | 686.63 | 0.0769 | 8.4763 |  | 0.65184 | 1.0202
Ateities g. 11 |  | 4 | 551.01 | 0.0769 | 8.6995 |  | 0.66897 | 1.0202
Ateities g. 11A |  | 4 | 978.13 | 0.0769 | 8.2427 |  | 0.63389 | 1.0202
Ateities g. 13 |  | 5 | 1153.76 | 0.0769 | 8.1712 |  | 0.62838 | 0.85612
Ateities g. 13A |  | 5 | 1195.84 | 0.0769 | 8.1361 |  | 0.6257 | 0.85612
Ateities g. 20 |  | 5 | 1340.71 | 0.0769 | 9.0765 |  | 0.69797 | 0.85612
Ateities g. 22 |  | 5 | 1564.55 | 0.0769 | 7.7659 |  | 0.59721 | 0.85612
Ateities g. 24 |  | 5 | 1542.15 | 0.0769 | 9.6686 |  | 0.74355 | 0.85612
Ateities g. 25 |  | 5 | 1543.26 | 0.0769 | 5.9041 |  | 0.45403 | 0.85612
Ateities g. 27 |  | 5 | 637.93 | 0.0769 | 7.8651 |  | 0.60485 | 0.85612
Ateities g. 29 |  | 5 | 2544.91 | 0.0769 | 6.2994 |  | 0.48442 | 0.85612
Ateities g. 31 |  | 5 | 2319.59 | 0.0769 | 7.6626 |  | 0.58924 | 0.85612
Ateities g. 35 |  | 5 | 1187.47 | 0.0769 | 8.2858 |  | 0.63717 | 0.85612
Atgimimo g. 5 |  | 2 | 323.86 | 0.0769 | 11.1902 |  | 0.86056 | 1.327
Atgimimo g. 9 |  | 1 | 93.1 | 0.0769 | 5.3706 |  | 0.413 | 2.5755
Atgimimo g. 11 |  | 1 | 64 | 0.0769 | 4.7031 |  | 0.36172 | 2.5755
Atgimimo g. 14 |  | 3 | 654.95 | 0.0769 | 10.8867 |  | 0.83718 | 0.89892
Atgimimo g. 15 |  | 3 | 612.72 | 0.0769 | 9.426 |  | 0.72488 | 0.89892
Atgimimo g. 16 |  | 3 | 695.18 | 0.0769 | 10.3439 |  | 0.79543 | 0.89892
Atgimimo g. 19 |  | 5 | 2358.22 | 0.0769 | 8.0741 |  | 0.6209 | 0.85612
Atgimimo g. 21 |  | 3 | 539.82 | 0.0769 | 7.5864 |  | 0.58338 | 0.89892
Atgimimo g. 26 |  | 2 | 366.11 | 0.0769 | 11.4317 |  | 0.87911 | 1.327
Atgimimo g. 27 |  | 5 | 833.15 | 0.0769 | 8.1695 |  | 0.62825 | 0.85612
Atgimimo g. 28 |  | 3 | 547.54 | 0.0769 | 11.4989 |  | 0.88428 | 0.89892
Atgimimo g. 29 |  | 2 | 306.61 | 0.0769 | 12.5076 |  | 0.96184 | 1.327
Atgimimo g. 31 |  | 3 | 498.61 | 0.0769 | 10.1339 |  | 0.77929 | 0.89892
Atgimimo g. 32 |  | 2 | 362.58 | 0.0769 | 9.8435 |  | 0.75696 | 1.327
Atgimimo g. 33 |  | 5 | 1157.49 | 0.0769 | 8.583 |  | 0.66001 | 0.85612
Atgimimo g. 34 |  | 5 | 643.84 | 0.0769 | 8.3886 |  | 0.64508 | 0.85612
Atgimimo g. 35 |  | 3 | 1365.94 | 0.0769 | 10.1664 |  | 0.78182 | 0.89892
Aukštaičių g. 3 |  | 5 | 2233.63 | 0.0769 | 7.5704 |  | 0.58216 | 0.85612
Aukštaičių g. 7 |  | 2 | 273.09 | 0.0769 | 10.7617 |  | 0.82757 | 1.327
Aukštaičių g. 9 |  | 2 | 273.12 | 0.0769 | 10.8307 |  | 0.83286 | 1.327
Aukštaičių g. 11 |  | 5 | 2266.2 | 0.0769 | 7.6775 |  | 0.59039 | 0.85612
Aukštaičių g. 12 |  | 3 | 558.74 | 0.0769 | 9.4797 |  | 0.729 | 0.89892
Aukštaičių g. 24 |  | 5 | 2265.02 | 0.0769 | 9.6028 |  | 0.73851 | 0.85612
Aukštaičių g. 26 |  | 5 | 2257.09 | 0.0769 | 7.3938 |  | 0.56857 | 0.85612
Aukštaičių g. 27 |  | 2 | 391.02 | 0.0769 | 11.4502 |  | 0.88049 | 1.327
Aukštaičių g. 28 |  | 5 | 2248.45 | 0.0769 | 6.7811 |  | 0.52149 | 0.85612
Aukštaičių g. 29 |  | 2 | 401.22 | 0.0769 | 8.7729 |  | 0.67467 | 1.327
Aukštaičių g. 30 |  | 5 | 2244.37 | 0.0769 | 6.7777 |  | 0.5212 | 0.85612
Aukštaičių g. 31 |  | 2 | 400.64 | 0.0769 | 9.9746 |  | 0.76705 | 1.327
Aukštaičių g. 32 |  | 5 | 2276.29 | 0.0769 | 6.8552 |  | 0.52716 | 0.85612
Aukštaičių g. 33 |  | 2 | 399.86 | 0.0769 | 10.7884 |  | 0.82964 | 1.327
Aukštaičių g. 34 |  | 5 | 1895.63 | 0.0769 | 6.4721 |  | 0.4977 | 0.85612
Aukštaičių g. 35 |  | 3 | 595.97 | 0.0769 | 8.8845 |  | 0.68321 | 0.89892
Aukštaičių g. 38 |  | 5 | 1822.91 | 0.0769 | 9.6103 |  | 0.73902 | 0.85612
Aukštaičių g. 40 |  | 5 | 1817.27 | 0.0769 | 8.9637 |  | 0.68931 | 0.85612
Aukštaičių g. 42 |  | 3 | 1329.24 | 0.0769 | 9.8112 |  | 0.75451 | 0.89892
Aukštaičių g. 52 |  | 5 | 2142.02 | 0.0769 | 12.4075 | * | 0.95415 | 0.85612
Geležinkelio g. 18 |  | 2 | 211.75 | 0.0769 | 8.9078 |  | 0.68501 | 1.327
Geležinkelio g. 20 |  | 2 | 214.57 | 0.0769 | 8.9078 |  | 0.685 | 1.327
Geležinkelio g. 32A |  | 1 | 44.15 | 0.0769 | 22.6501 |  | 1.7418 | 2.5755
Laisvės g. 50 |  | 3 | 590.08 | 0.0769 | 9.9378 |  | 0.76424 | 0.89892
Laisvės g. 52 |  | 5 | 874.55 | 0.0769 | 9.4436 |  | 0.72624 | 0.85612
Laisvės g. 54 |  | 5 | 871.66 | 0.0769 | 7.7721 |  | 0.59766 | 0.85612
Laisvės g. 55 |  | 1 | 34.06 | 0.0769 | 23.2237 |  | 1.786 | 2.5755
Laisvės g. 56 |  | 5 | 871.46 | 0.0769 | 7.258 |  | 0.55816 | 0.85612
Laisvės g. 60 |  | 2 | 43.5 | 0.0769 | 11.2644 |  | 0.86621 | 1.327
Laisvės g. 60 |  | 2 | 59.91 | 0.0769 | 13.6204 |  | 1.0474 | 1.327
Laisvės g. 60 |  | 2 | 55.94 | 0.0769 | 12.7279 |  | 0.97873 | 1.327
Laisvės g. 74 |  | 2 | 405.68 | 0.0769 | 9.4396 |  | 0.72592 | 1.327
Liepų g. 1 |  | 5 | 2254.67 | 0.0769 | 9.4868 |  | 0.72954 | 0.85612
Liepų g. 5 |  | 5 | 1139.72 | 0.0769 | 10.034 |  | 0.77163 | 0.85612
Liepų g. 5 |  | 5 | 1181.06 | 0.0769 | 10.4694 |  | 0.80512 | 0.85612
Ligoninės g. 4 |  | 4 | 1475.64 | 0.0769 | 9.7168 |  | 0.74721 | 1.0202
Ligoninės g. 6 |  | 3 | 650.62 | 0.0769 | 11.6743 | * | 0.89774 | 0.89892
Ligoninės g. 9 |  | 3 | 523.42 | 0.0769 | 11.2204 |  | 0.86283 | 0.89892
Ligoninės g. 11 |  | 3 | 412.32 | 0.0769 | 13.0944 | * | 1.0069 | 0.89892
M.Petrausko g. 3 |  | 5 | 2188.99 | 0.0769 | 5.6828 |  | 0.43698 | 0.85612
M.Petrausko g. 4 |  | 5 | 1585.26 | 0.0769 | 6.6475 |  | 0.51118 | 0.85612
P.Cvirkos g. 15 |  | 1 | 113 | 0.0769 | 13.251 |  | 1.019 | 2.5755
Saulės aklg. g. 2 |  | 5 | 1540.58 | 0.0769 | 6.0917 |  | 0.46845 | 0.85612
Saulės aklg. g. 4 |  | 5 | 1637.48 | 0.0769 | 7.0361 |  | 0.54105 | 0.85612
Saulės aklg. g. 6 |  | 5 | 1637.89 | 0.0769 | 6.7218 |  | 0.51693 | 0.85612
Smėlio g. 18 |  | 1 | 71.71 | 0.0769 | 8.9667 |  | 0.68958 | 2.5755
Smėlio g. 18A |  | 2 | 409.16 | 0.0769 | 11.0891 |  | 0.85275 | 1.327
Smėlio g. 23 |  | 1 | 98.83 | 0.0769 | 27.0424 |  | 2.0796 | 2.5755
Smėlio g. 26 |  | 2 | 378.21 | 0.0769 | 10.2254 |  | 0.78631 | 1.327
Smėlio g. 28 |  | 2 | 389.2 | 0.0769 | 11.2174 |  | 0.86262 | 1.327
Smėlio g. 30 |  | 2 | 398.04 | 0.0769 | 11.2227 |  | 0.863 | 1.327
Smėlio g. 32 |  | 2 | 388.26 | 0.0769 | 9.1645 |  | 0.70476 | 1.327
Smėlio g. 34 |  | 2 | 386.24 | 0.0769 | 13.2974 |  | 1.0226 | 1.327
Technikos g. 10 |  | 2 | 436.44 | 0.0769 | 6.8692 |  | 0.52825 | 1.327
Technikos g. 10A |  | 2 | 571.15 | 0.0769 | 11.8708 |  | 0.91283 | 1.327
Turistų g. 11A |  | 2 | 671.74 | 0.0769 | 7.0322 |  | 0.54076 | 1.327
Turistų g. 43 |  | 5 | 2171.5 | 0.0769 | 6.9356 |  | 0.53336 | 0.85612
Turistų g. 45 |  | 5 | 1638.74 | 0.0769 | 4.407 |  | 0.33889 | 0.85612
Turistų g. 47 |  | 5 | 1613.98 | 0.0769 | 8.333 |  | 0.64083 | 0.85612
Turistų g. 49 |  | 5 | 2277.34 | 0.0769 | 6.1263 |  | 0.4711 | 0.85612
Vasario 16-osios g. 12 |  | 5 | 847.6 | 0.0769 | 10.9108 |  | 0.83908 | 0.85612
Vasario 16-osios g. 37 |  | 4 | 663.38 | 0.0769 | 8.2314 |  | 0.633 | 1.0202
Vasario 16-osios g. 38 |  | 3 | 600.26 | 0.0769 | 8.5979 |  | 0.6612 | 0.89892
Vasario 16-osios g. 40 |  | 2 | 400.81 | 0.0769 | 10.4013 |  | 0.79986 | 1.327
Vasario 16-osios g. 42 |  | 2 | 408.07 | 0.0769 | 15.8613 |  | 1.2198 | 1.327
Vasario 16-osios g. 44 |  | 3 | 601.83 | 0.0769 | 9.0248 |  | 0.694 | 0.89892
Vasario 16-osios g. 46 |  | 2 | 398.41 | 0.0769 | 11.0449 |  | 0.84933 | 1.327
Vasario 16-osios g. 48 |  | 3 | 603.66 | 0.0769 | 9.5017 |  | 0.73069 | 0.89892
Vasario 16-osios g. 50 |  | 4 | 831.2 | 0.0769 | 9.1395 |  | 0.70283 | 1.0202
Vasario 16-osios g. 52 |  | 2 | 412.48 | 0.0769 | 13.8187 |  | 1.0627 | 1.327
Vasario 16-osios g. 54 |  | 4 | 820.96 | 0.0769 | 9.1061 |  | 0.70028 | 1.0202
Vasario 16-osios g. 56 |  | 3 | 608.26 | 0.0769 | 9.366 |  | 0.72023 | 0.89892
Iš viso: Ignalina |  |  | 96690.51 | 0.0769 | 8.4822 |  | 0.65228 | 0.89892
Miestas | Vidiškių k.
Ignalinos g. 1 |  | 2 | 374.96 | 0.0769 | 16.371 |  | 1.259 | 2.3258
Melioratorių g. 4 |  | 4 | 996.16 | 0.0769 | 22.5913 |  | 1.7372 | 1.8121
Melioratorių g. 5 |  | 4 | 1080.76 | 0.0769 | 9.0929 |  | 0.69923 | 1.0202
Melioratorių g. 6 |  | 5 | 2296.63 | 0.0769 | 16.3667 |  | 1.2586 | 1.4768
Melioratorių g. 6A |  | 4 | 699.76 | 0.0769 | 16.133 |  | 1.2407 | 1.8121
Melioratorių g. 7 |  | 4 | 1079.82 | 0.0769 | 10.954 |  | 0.84236 | 1.0202
Melioratorių g. 9 |  | 4 | 1085.06 | 0.0769 | 17.8573 |  | 1.3732 | 1.8121
Melioratorių g. 11 |  | 4 | 1078.64 | 0.0769 | 20.0493 |  | 1.5418 | 1.8121
Melioratorių g. 13 |  | 4 | 1081.35 | 0.0769 | 8.0277 |  | 0.61731 | 1.0202
Melioratorių g. 15 |  | 4 | 1075.37 | 0.0769 | 17.1302 |  | 1.3173 | 1.8121
Melioratorių g. 18 |  | 4 | 699.76 | 0.0769 | 8.3766 |  | 0.64416 | 1.0202
Melioratorių g. 20 |  | 4 | 1078.55 | 0.0769 | 7.7542 |  | 0.59632 | 1.0202
Sodų g. 1 |  | 2 | 527.3 | 0.0769 | 13.7398 |  | 1.0566 | 1.327
Sodų g. 4 |  | 2 | 388.08 | 0.0769 | 22.1225 |  | 1.7012 | 2.3258
Sodų g. 13 |  | 2 | 427.05 | 0.0769 | 11.3994 |  | 0.87664 | 1.327
Sodų g. 13A |  | 3 | 741.3 | 0.0769 | 18.5484 |  | 1.4264 | 2.1118
Iš viso: Vidiškių k. |  |  | 14710.55 | 0.0769 | 14.6802 |  | 1.1289 | 2.1118
IŠ VISO |  |  | 115231.45 | 0.0769 | 9.4553 |  | 0.72711 | 2.1118
20230413072518