## Table p. 1
Mėnuo | iki 2023 balandžio 24 d.
oro temperatūra oC |  | 8.1
dienolaipsniai LD |  | 237.6
UAB IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI
PATALPŲ ŠILDYMUI PATIEKTOS ŠILUMOS PER 2023 04 MĖNESĮ
KAINŲ LENTELĖ
|  | Auk |  | Šiluma pagal šilumos apskaitos prietaisus |  | Vidutinė |  | Normat.
Adresas |  | štų sk. | Šildomas plotas, m² | Kaina Eur/kWh | Šiluma kWh/m² | kaina Eur/m² |  | kaina Eur/m²
Miestas | Dūkštas
Aušros g. 8 |  | 3 | 536.79 | 0.0769 | 2.0671 |  | 0.15894 | 0.42011
Aušros g. 9 |  | 2 | 398.41 | 0.0769 | 7.2056 |  | 0.55408 | 1.087
Bažnyčios g. 20 |  | 2 | 504.16 | 0.0769 | 6.0386 |  | 0.46438 | 0.62016
Laisvės g. 7 |  | 3 | 766.33 | 0.0769 | 5.6091 | * | 0.43137 | 0.42011
Vasario 16-osios g. 1 |  | 2 | 360.33 | 0.0769 | 8.3146 |  | 0.63936 | 1.087
Vasario 16-osios g. 2 |  | 1 | 61 | 0.0769 | 3.5246 |  | 0.27098 | 1.2036
Vasario 16-osios g. 3 |  | 2 | 401.01 | 0.0769 | 8.1659 |  | 0.62796 | 1.087
Vasario 16-osios g. 8 |  | 2 | 611.94 | 0.0769 | 4.3641 |  | 0.3356 | 0.62016
Iš viso: Dūkštas |  |  | 3639.97 | 0.0769 | 5.6262 |  | 0.43266 | 0.62016
Miestas | Ignalina
Ateities g. 6 |  | 2 | 213.65 | 0.0769 | 3.883 |  | 0.29857 | 0.62016
Ateities g. 10 |  | 4 | 686.63 | 0.0769 | 3.0838 |  | 0.23714 | 0.47679
Ateities g. 11 |  | 4 | 551.01 | 0.0769 | 3.5273 |  | 0.27128 | 0.47679
Ateities g. 11A |  | 4 | 978.13 | 0.0769 | 3.6553 |  | 0.28114 | 0.47679
Ateities g. 13 |  | 5 | 1153.76 | 0.0769 | 3.6247 |  | 0.27876 | 0.4001
Ateities g. 13A |  | 5 | 1195.84 | 0.0769 | 3.5312 |  | 0.27152 | 0.4001
Ateities g. 20 |  | 5 | 1340.71 | 0.0769 | 3.7491 |  | 0.28832 | 0.4001
Ateities g. 22 |  | 5 | 1564.55 | 0.0769 | 3.3176 |  | 0.25509 | 0.4001
Ateities g. 24 |  | 5 | 1542.15 | 0.0769 | 3.2287 |  | 0.24829 | 0.4001
Ateities g. 25 |  | 5 | 1543.26 | 0.0769 | 2.3682 |  | 0.1821 | 0.4001
Ateities g. 27 |  | 5 | 637.93 | 0.0769 | 3.1135 |  | 0.23945 | 0.4001
Ateities g. 29 |  | 5 | 2544.91 | 0.0769 | 2.1574 |  | 0.16591 | 0.4001
Ateities g. 31 |  | 5 | 2319.59 | 0.0769 | 3.3703 |  | 0.25919 | 0.4001
Ateities g. 35 |  | 5 | 1187.47 | 0.0769 | 2.9818 |  | 0.2293 | 0.4001
Atgimimo g. 5 |  | 2 | 323.86 | 0.0769 | 4.7224 |  | 0.36315 | 0.62016
Atgimimo g. 9 |  | 1 | 93.1 | 0.0769 | 2.1482 |  | 0.1652 | 1.2036
Atgimimo g. 11 |  | 1 | 64 | 0.0769 | 4.0781 |  | 0.31359 | 1.2036
Atgimimo g. 14 |  | 3 | 654.95 | 0.0769 | 4.5668 |  | 0.35117 | 0.42011
Atgimimo g. 15 |  | 3 | 612.72 | 0.0769 | 4.101 |  | 0.31538 | 0.42011
Atgimimo g. 16 |  | 3 | 695.18 | 0.0769 | 4.526 |  | 0.34805 | 0.42011
Atgimimo g. 19 |  | 5 | 2358.22 | 0.0769 | 3.8483 |  | 0.29595 | 0.4001
Atgimimo g. 21 |  | 3 | 539.82 | 0.0769 | 3.1071 |  | 0.23895 | 0.42011
Atgimimo g. 26 |  | 2 | 366.11 | 0.0769 | 4.8139 |  | 0.37019 | 0.62016
Atgimimo g. 27 |  | 5 | 833.15 | 0.0769 | 3.2983 |  | 0.25362 | 0.4001
Atgimimo g. 28 |  | 3 | 547.54 | 0.0769 | 4.7511 |  | 0.36534 | 0.42011
Atgimimo g. 29 |  | 2 | 306.61 | 0.0769 | 5.8863 |  | 0.45266 | 0.62016
Atgimimo g. 31 |  | 3 | 498.61 | 0.0769 | 3.6048 |  | 0.27721 | 0.42011
Atgimimo g. 32 |  | 2 | 362.58 | 0.0769 | 4.0327 |  | 0.31008 | 0.62016
Atgimimo g. 33 |  | 5 | 1157.49 | 0.0769 | 2.7723 |  | 0.21319 | 0.4001
Atgimimo g. 34 |  | 5 | 643.84 | 0.0769 | 3.4005 |  | 0.26149 | 0.4001
Atgimimo g. 35 |  | 3 | 1365.94 | 0.0769 | 3.7747 |  | 0.29027 | 0.42011
Aukštaičių g. 3 |  | 5 | 2233.63 | 0.0769 | 3.5095 |  | 0.26987 | 0.4001
Aukštaičių g. 7 |  | 2 | 273.09 | 0.0769 | 4.1034 |  | 0.31557 | 0.62016
Aukštaičių g. 9 |  | 2 | 273.12 | 0.0769 | 3.6153 |  | 0.27801 | 0.62016
Aukštaičių g. 11 |  | 5 | 2266.2 | 0.0769 | 3.0226 |  | 0.23244 | 0.4001
Aukštaičių g. 12 |  | 3 | 558.74 | 0.0769 | 3.65 |  | 0.28069 | 0.42011
Aukštaičių g. 24 |  | 5 | 2265.02 | 0.0769 | 4.2424 |  | 0.32626 | 0.4001
Aukštaičių g. 26 |  | 5 | 2257.09 | 0.0769 | 3.1664 |  | 0.24352 | 0.4001
Aukštaičių g. 27 |  | 2 | 391.02 | 0.0769 | 6.3281 |  | 0.48665 | 0.62016
Aukštaičių g. 28 |  | 5 | 2248.45 | 0.0769 | 3.5945 |  | 0.27643 | 0.4001
Aukštaičių g. 29 |  | 2 | 401.22 | 0.0769 | 4.4948 |  | 0.34565 | 0.62016
Aukštaičių g. 30 |  | 5 | 2244.37 | 0.0769 | 3.4712 |  | 0.26693 | 0.4001
Aukštaičių g. 31 |  | 2 | 400.64 | 0.0769 | 5.599 |  | 0.43056 | 0.62016
Aukštaičių g. 32 |  | 5 | 2276.29 | 0.0769 | 3.4271 |  | 0.26355 | 0.4001
Aukštaičių g. 33 |  | 2 | 399.86 | 0.0769 | 6.3977 |  | 0.49195 | 0.62016
Aukštaičių g. 34 |  | 5 | 1895.63 | 0.0769 | 3.0168 |  | 0.232 | 0.4001
Aukštaičių g. 35 |  | 3 | 595.97 | 0.0769 | 5.0969 |  | 0.39195 | 0.42011
Aukštaičių g. 38 |  | 5 | 1822.91 | 0.0769 | 4.0775 |  | 0.31357 | 0.4001
Aukštaičių g. 40 |  | 5 | 1817.27 | 0.0769 | 3.5221 |  | 0.27084 | 0.4001
Aukštaičių g. 42 |  | 3 | 1329.24 | 0.0769 | 4.5983 |  | 0.35361 | 0.42011
Aukštaičių g. 52 |  | 5 | 2086.84 | 0.0769 | 4.2605 |  | 0.32763 | 0.4001
Geležinkelio g. 18 |  | 2 | 211.75 | 0.0769 | 3.2224 |  | 0.24779 | 0.62016
Geležinkelio g. 20 |  | 2 | 214.57 | 0.0769 | 3.2225 |  | 0.24784 | 0.62016
Geležinkelio g. 32A |  | 1 | 44.15 | 0.0769 | 18.0294 | * | 1.3864 | 1.2036
Laisvės g. 50 |  | 3 | 590.08 | 0.0769 | 3.7172 |  | 0.28588 | 0.42011
Laisvės g. 52 |  | 5 | 874.55 | 0.0769 | 4.0551 |  | 0.31183 | 0.4001
Laisvės g. 54 |  | 5 | 871.66 | 0.0769 | 3.0762 |  | 0.23658 | 0.4001
Laisvės g. 55 |  | 1 | 34.06 | 0.0769 | 10.5402 |  | 0.81063 | 1.2036
Laisvės g. 56 |  | 5 | 871.46 | 0.0769 | 2.9759 |  | 0.22885 | 0.4001
Laisvės g. 60 |  | 2 | 43.5 | 0.0769 | 4.7126 |  | 0.3623 | 0.62016
Laisvės g. 60 |  | 2 | 59.91 | 0.0769 | 4.8406 |  | 0.37223 | 0.62016
Laisvės g. 60 |  | 2 | 55.94 | 0.0769 | 4.7551 |  | 0.36575 | 0.62016
Laisvės g. 74 |  | 2 | 405.68 | 0.0769 | 4.827 |  | 0.3712 | 0.62016
Liepų g. 1 |  | 5 | 2254.67 | 0.0769 | 4.6243 |  | 0.3556 | 0.4001
Liepų g. 5 |  | 5 | 1139.72 | 0.0769 | 4.5495 |  | 0.34984 | 0.4001
Liepų g. 5 |  | 5 | 1181.06 | 0.0769 | 4.6103 |  | 0.35454 | 0.4001
Ligoninės g. 4 |  | 4 | 1475.64 | 0.0769 | 4.2941 |  | 0.33022 | 0.47679
Ligoninės g. 6 |  | 3 | 650.62 | 0.0769 | 5.0122 |  | 0.38542 | 0.42011
Ligoninės g. 9 |  | 3 | 523.42 | 0.0769 | 4.8963 |  | 0.37654 | 0.42011
Ligoninės g. 11 |  | 3 | 412.32 | 0.0769 | 5.1377 |  | 0.39506 | 0.42011
M.Petrausko g. 3 |  | 5 | 2188.99 | 0.0769 | 2.1445 |  | 0.1649 | 0.4001
M.Petrausko g. 4 |  | 5 | 1585.26 | 0.0769 | 2.9377 |  | 0.22592 | 0.4001
P.Cvirkos g. 15 |  | 1 | 113 | 0.0769 | 5.6177 |  | 0.43204 | 1.2036
Saulės aklg. g. 2 |  | 5 | 1540.58 | 0.0769 | 2.6241 |  | 0.20179 | 0.4001
Saulės aklg. g. 4 |  | 5 | 1637.48 | 0.0769 | 3.2886 |  | 0.25291 | 0.4001
Saulės aklg. g. 6 |  | 5 | 1637.89 | 0.0769 | 2.8064 |  | 0.21583 | 0.4001
Smėlio g. 18 |  | 1 | 71.71 | 0.0769 | 1.1156 |  | 0.085762 | 1.2036
Smėlio g. 18A |  | 2 | 409.16 | 0.0769 | 4.2258 |  | 0.32496 | 0.62016
Smėlio g. 23 |  | 1 | 98.83 | 0.0769 | 11.4641 |  | 0.88161 | 1.2036
Smėlio g. 26 |  | 2 | 378.21 | 0.0769 | 4.7746 |  | 0.36715 | 0.62016
Smėlio g. 28 |  | 2 | 389.2 | 0.0769 | 5.3031 |  | 0.40781 | 0.62016
Smėlio g. 30 |  | 2 | 398.04 | 0.0769 | 5.3547 |  | 0.41177 | 0.62016
Smėlio g. 32 |  | 2 | 388.26 | 0.0769 | 4.1596 |  | 0.31986 | 0.62016
Smėlio g. 34 |  | 2 | 386.24 | 0.0769 | 7.3995 |  | 0.56902 | 0.62016
Technikos g. 10 |  | 2 | 387.09 | 0.0769 | 3.9397 |  | 0.30293 | 0.62016
Technikos g. 10A |  | 2 | 571.15 | 0.0769 | 6.4606 |  | 0.49682 | 0.62016
Turistų g. 11A |  | 2 | 622.52 | 0.0769 | 3.2346 |  | 0.24868 | 0.62016
Turistų g. 43 |  | 5 | 2171.5 | 0.0769 | 3.1803 |  | 0.24455 | 0.4001
Turistų g. 45 |  | 5 | 1637.74 | 0.0769 | 1.4605 |  | 0.11231 | 0.4001
Turistų g. 47 |  | 5 | 1613.98 | 0.0769 | 3.4863 |  | 0.26805 | 0.4001
Turistų g. 49 |  | 5 | 2277.34 | 0.0769 | 2.7409 |  | 0.21079 | 0.4001
Vasario 16-osios g. 12 |  | 5 | 847.6 | 0.0769 | 4.7463 |  | 0.36497 | 0.4001
Vasario 16-osios g. 37 |  | 4 | 663.38 | 0.0769 | 4.4873 |  | 0.34505 | 0.47679
Vasario 16-osios g. 38 |  | 3 | 600.26 | 0.0769 | 4.2728 |  | 0.32857 | 0.42011
Vasario 16-osios g. 40 |  | 2 | 400.81 | 0.0769 | 6.0947 |  | 0.46868 | 0.62016
Vasario 16-osios g. 42 |  | 2 | 408.07 | 0.0769 | 7.0002 |  | 0.53829 | 0.62016
Vasario 16-osios g. 44 |  | 3 | 601.83 | 0.0769 | 4.8751 |  | 0.37492 | 0.42011
Vasario 16-osios g. 46 |  | 2 | 398.41 | 0.0769 | 5.4968 |  | 0.42268 | 0.62016
Vasario 16-osios g. 48 |  | 3 | 603.66 | 0.0769 | 3.8048 |  | 0.29263 | 0.42011
Vasario 16-osios g. 50 |  | 4 | 831.2 | 0.0769 | 4.1617 |  | 0.32004 | 0.47679
Vasario 16-osios g. 52 |  | 2 | 412.48 | 0.0769 | 6.5909 |  | 0.50684 | 0.62016
Vasario 16-osios g. 54 |  | 4 | 820.96 | 0.0769 | 4.6965 |  | 0.36114 | 0.47679
Vasario 16-osios g. 56 |  | 3 | 608.26 | 0.0769 | 4.6326 |  | 0.35625 | 0.42011
Iš viso: Ignalina |  |  | 96535.76 | 0.0769 | 3.6999 |  | 0.28452 | 0.42011
Miestas | Vidiškių k.
Ignalinos g. 1 |  | 2 | 374.96 | 0.0769 | 6.3805 |  | 0.49067 | 1.087
Melioratorių g. 4 |  | 4 | 996.16 | 0.0769 | 7.2832 |  | 0.56007 | 0.84689
Melioratorių g. 5 |  | 4 | 1080.76 | 0.0769 | 3.1002 |  | 0.23841 | 0.47679
Melioratorių g. 6 |  | 5 | 2296.63 | 0.0769 | 5.4377 |  | 0.41816 | 0.69018
Melioratorių g. 6A |  | 4 | 699.76 | 0.0769 | 5.5576 |  | 0.42739 | 0.84689
Melioratorių g. 7 |  | 4 | 1079.82 | 0.0769 | 3.521 |  | 0.27077 | 0.47679
Melioratorių g. 9 |  | 4 | 1085.06 | 0.0769 | 6.891 |  | 0.52992 | 0.84689
Melioratorių g. 11 |  | 4 | 1078.64 | 0.0769 | 8.706 |  | 0.66949 | 0.84689
Melioratorių g. 13 |  | 4 | 1081.35 | 0.0769 | 3.1451 |  | 0.24187 | 0.47679
Melioratorių g. 15 |  | 4 | 1075.37 | 0.0769 | 5.3719 |  | 0.41308 | 0.84689
Melioratorių g. 18 |  | 4 | 699.76 | 0.0769 | 3.4115 |  | 0.26238 | 0.47679
Melioratorių g. 20 |  | 4 | 1078.55 | 0.0769 | 2.9102 |  | 0.22381 | 0.47679
Sodų g. 1 |  | 2 | 527.3 | 0.0769 | 5.0787 |  | 0.39052 | 0.62016
Sodų g. 4 |  | 2 | 388.08 | 0.0769 | 8.3318 |  | 0.64072 | 1.087
Sodų g. 13 |  | 2 | 427.05 | 0.0769 | 3.7152 |  | 0.28573 | 0.62016
Sodų g. 13A |  | 3 | 741.3 | 0.0769 | 5.5458 |  | 0.42647 | 0.98692
Iš viso: Vidiškių k. |  |  | 14710.55 | 0.0769 | 5.1907 |  | 0.39917 | 0.98692
IŠ VISO |  |  | 114886.28 | 0.0769 | 3.9518 |  | 0.3039 | 0.98692
20230821135259