**UAB Ignalinos šilumos tinklų paros vidutinis šilumos poreikis 2020 metais**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| Paros vidutinis šilumos poreikis, MWh | 97,6 | 99,0 | 87,5 | 67,8 | 29,9 | 26,9 | 34,9 | 25,5 | 28,6 | 40,4 | 76,9 | 98,3 |

UAB Ignalinos šilumos tinklai informacija