## Lapas1
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI
Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG)
2015 m. birželio mėn.
1. 2015 m. gegužės mėnesio faktiniai rodikliai:
Šilumos poreikis |  |  |  | MWh | 598.8
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis |  |  |  | MWh | 929.1
Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis |  |  |  | MWh | 0
2. Informacija apie 2015 m. birželio mėnesio UAB „Ignalinos šilumos tinklai" šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir prognozuojamas šilumos energijos poreikį.
Palyginamosios šilumos sąnaudos | Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui |  | Prognozuojamas šilumos energijos poreikis | Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų | Šilumos energijos gamyba | Kuras | Elektra | Vanduo | Kuro kaina | Elektros kaina | Vandens kaina
ct/kWh | % |  | MWh | MWh | MWh | ktm | kwh | m³ | Eur/ktm | ct/kwh | Lt/m³
3.3233 | 100 | Biokuras | 600 | 0 | 750 | 500 | 24000 | 3000 | 31.85 | 0.08 | 2.36
3. Informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas.
Laikotarpis |  | Prognozuojamas šilumos energijos poreikis | Planuojamas supirkti iš NŠG | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis | Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui
Metai | mėnuo | MWh | MWh | MWh | % | Pavadinimas
2015 | Birželis | 600 | 0 | 750 | 100% | Biokuras
2015 | Liepa | 600 | 0 | 600 | 100% | Biokuras
2015 | Rugpjūtis | 400 | 0 | 600 | 100% | Biokuras
2015 | Rugsėjis | 600 | 0 | 800 | 100% | Biokuras
2015 | Spalis | 1400 | 0 | 1800 | 100% | Biokuras
2015 | Lapkritis | 2500 | 0 | 2600 | 100% | Biokuras
2015 | Gruodis | 3600 | 0 | 4000 | 100% | Biokuras
2016 | Sausis | 3500 | 0 | 3800 | 100% | Biokuras
2016 | Vasaris | 2900 | 0 | 3200 | 100% | Biokuras
2016 | Kovas | 2600 | 0 | 2900 | 100% | Biokuras
2016 | Balandis | 1200 | 0 | 1500 | 100% | Biokuras
2016 | Gegužė | 700 | 0 | 800 | 100% | Biokuras
4. Nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG), vykdančiu šilumos tiekimo veiklą Ignalinos mieste ir rajone, nėra ir per 2015 m. gegužės mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.
Inžinierė-ekonomistė Irina Lukšienė