## Lapas1
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI
Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG)
2016 m . rugpjūčio mėn.
1. 2016 m. rugpjūčio mėnesio faktiniai rodikliai:
Šilumos poreikis |  |  | MWh | 334.4
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis |  |  | MWh | 556.1
Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis |  |  | MWh | 0
2. 2016 m. spalio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:
Palyginamosios šilumos sąnaudos | Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui |  | Prognozuojamas šilumos energijos poreikis | Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų | Šilumos energijos gamyba | Kuras | Elektra | Vanduo | Kuro kaina | Elektros kaina | Vandens kaina
ct/kWh | % |  | MWh | MWh | MWh | tne | kwh | m³ | Eur/tne | ct/kwh | Lt/m³
3.6427 | 100% | Biokuras | 1200 | 0 | 1500 | 300 | 32000 | 3000 | 149 | 0.08 | 2.46
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:
1. Biokuras |  | % | 100
3. Informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas.
Laikotarpis | Prognozuojamas šilumos energijos poreikis | Planuojamas supirkti iš NŠG | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis | Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui
| MWh | MWh | MWh | %
2016 m. spalis | 1200 | 0 | 1500 | 100% | Biokuras
2016 m. lapkritis | 2500 | 0 | 2600 | 100% | Biokuras
2016 m. gruodis | 2600 | 0 | 3000 | 100% | Biokuras
2017 m. sausis | 3800 | 0 | 4000 | 100% | Biokuras
2017 m. vasaris | 2800 | 0 | 3200 | 100% | Biokuras
2017 m. kovas | 2400 | 0 | 2700 | 100% | Biokuras
2017 m. balandis | 1200 | 0 | 1500 | 100% | Biokuras
2017 m. gegužė | 900 | 0 | 1200 | 100% | Biokuras
2017 m. birželis | 600 | 0 | 850 | 100% | Biokuras
2017 m. liepa | 450 | 0 | 600 | 100% | Biokuras
2017 m. rugpjūtis | 500 | 0 | 700 | 100% | Biokuras
2017 m. rugsėjis | 800 | 0 | 950 | 100% | Biokuras
4. Nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG), vykdančiu šilumos tiekimo veiklą Ignalinos mieste ir rajone, nėra ir per 2016 m. rugpjūčio mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.