## Lapas1
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI
Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG)
1. 2018 m. vasario mėnesio faktiniai rodikliai:
Šilumos poreikis |  |  | MWh | 3456
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis |  |  | MWh | 3771
Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis |  |  | MWh | 0
2. 2018 m. balandžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:
Palyginamosios šilumos sąnaudos | Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui |  | Prognozuojamas šilumos energijos poreikis | Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų | Šilumos energijos gamyba | Kuras | Elektra | Vanduo | Kuro kaina | Elektros kaina | Vandens kaina
ct/kWh | % |  | MWh | MWh | MWh | tne | kwh | m³ | Eur/tne | ct/kwh | Eur/m³
3.1313 | 100% | Biokuras | 2000 | 0 | 2200 | 400 | 70000 | 2800 | 141 | 0.08 | 2.46
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:
1. Biokuras |  | % | 100
3. Informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas.
Laikotarpis | Prognozuojamas šilumos energijos poreikis | Planuojamas supirkti iš NŠG | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis | Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui
| MWh | MWh | MWh | %
2018 m. kovas | 2500 | 0 | 2800 | 100% | Biokuras
2018 m. balandis | 2000 | 0 | 2200 | 100% | Biokuras
2018 m. gegužė | 600 | 0 | 1100 | 100% | Biokuras
2018 m. birželis | 550 | 0 | 750 | 100% | Biokuras
2018 m. liepa | 560 | 0 | 800 | 100% | Biokuras
2018 m. rugpjūtis | 530 | 0 | 800 | 100% | Biokuras
2018 m. rugsėjis | 600 | 0 | 900 | 100% | Biokuras
2018 m. spalis | 1800 | 0 | 2200 | 100% | Biokuras
2018 m. lapkritis | 2500 | 0 | 2800 | 100% | Biokuras
2018 m. gruodis | 2900 | 0 | 3300 | 100% | Biokuras
2019 m. sausis | 3000 | 0 | 3400 | 100% | Biokuras
2019 m. vasaris | 3400 | 0 | 3700 | 100% | Biokuras
4. Nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG), vykdančiu šilumos tiekimo veiklą Ignalinos mieste ir rajone, nėra ir per 2018 m. vasrio mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.